ООО НТЦ "ГИДРОЛ-КРОВЛЯ"

ОКП 57 7440						               Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО					              УТВЕРЖДАЮ

	ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»		                 Директор ООО НТЦ «Гидрол-Кровля»	Письмо № 3-6/601		                   			        
от 10.06.2003 г.
					                    				      Я.И. Зельманович 
	
                                                                                          "___"___________ 2003 г.

                                  МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ С ЗАЩИТНО - ДРЕНИРУЮЩИМ СЛОЕМ
ДНЕПРОТЕКС

Технические условия

ТУ 5774-001-51070686-2003

Введены впервые

Вводятся с 17.06.2003 г.

СОГЛАСОВАНО						РАЗРАБОТАНО

НИЦ «Тоннели и метрополитены»				ООО НТЦ «Гидрол-Кровля»
ОАО «ЦНИИС»    
Письмо № 531211/59				                        Ведущий специалист
от 10.06.2003 г.

     	                                                                     В.Д. Могилевский
ОАО "Полимерстройматериалы" 
Письмо № 45-20/318
от 06.06.2003 г.	

Государственная санитарно-    
эпидемиологическая служба 		
Российской Федерации					
Главный государственный					
санитарный врач по г. Москве						     
										
Санитарно-эпидемиологическое									заключение		
№ 77.01.03.577.Т.14181.06.3								
от 11.06.2003 г.										   
					      
                                                                  2003

Настоящие технические условия распространяются на материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый с защитно-дренирующим слоем Днепротекс, предназначенный для гидроизоляции зданий и инженерных сооружений, устройства эксплуатируемых кровель, гидроизоляции транспортных тоннелей, метрополитенов открытого способа работ, автомобильных и железнодорожных мостов и устройства гидрозвукоизолирующих покрытий эстакадных линий метрополитена, эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01. 
 Днепротекс представляет собой рулонный материал на стекловолокнистой или полиэфирной основе, на обе поверхности которой нанесено битумное или битумно-полимерное вяжущее; лицевая поверхность материала покрыта слоем геотекстиля – нетканого полимерного полотна из полиэфирных и/или полипропиленовых и/или иных химических волокон, нижняя поверхность защищена антиадгезионной полимерной пленкой.
 В зависимости от состава вяжущего, основы и области применения Днепротекс выпускается четырех марок:
 Днепротекс БС - битумный, на стекловолокнистой основе (стеклохолст, стеклоткань) – применяется для гидроизоляции зданий и инженерных сооружений;
Днепротекс БЭ - битумный, на полиэфирной основе – применяется для гидроизоляции зданий и инженерных сооружений;
Днепротекс ПС - битумно-полимерный, на стекловолокнистой основе (стеклохолст, стеклоткань) – применяется для гидроизоляции зданий и инженерных сооружений и устройства эксплуатируемых кровель;
Днепротекс ПЭ - битумно-полимерный, на полиэфирной основе – применяется для гидроизоляции зданий и инженерных сооружений, устройства эксплуатируемых кровель, гидроизоляции транспортных тоннелей и метрополитенов открытого способа работ, автомобильных и железнодорожных мостов и устройства гидрозвукоизолирующих покрытий эстакадных линий метрополитена.
Днепротекс является биостойким.
Пример условного обозначения материала при заказе:
Днепротекс БС  ТУ 5774-006-00287869-2002
Допускается дополнять условное обозначение материала индексами, характеризующими вид основы, защитных слоев и массу 1 м2 материала.
          1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

   1.1 Днепротекс должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 30547 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.
   1.2 Требования к сырью и материалам, применяемым для изготовления Днепротекса, по ГОСТ 30547.
1.3 Основные параметры и характеристики (свойства)
   1.3.1 Полотно Днепротекса не должно иметь трещин,  дыр,  разрывов, пузырей, складок, отслоения геотекстиля. Допускается сшивка и склейка геотекстиля.
   1.3.2 Требования к слипаемости, ровности торцов рулона, величине выступов на торцах рулона, количеству составных рулонов и полотен в рулоне – по ГОСТ 30547.
Полотно Днепротекса должно иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непокрытую геотекстилем кромку шириной 90±10 мм.
Допускается для защиты кромки, не покрытой геотекстилем и предназначенной для стыковки полотен Днепротекса, использовать полимерную пленку.
   1.3.3 Линейные размеры (ширина) и площадь полотна в рулоне, предельные отклонения от номинальных размеров должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.
	Таблица 1.1

  Наименование  показателя          Номинальные             Предельные
				              размеры		  отклонения

Ширина, мм				   800 - 1100		±10 

Площадь, м2				    5,0 - 11,0		0,2

Примечание -  По согласованию с потребителем допускается изготовление материала других размеров с теми же предельными отклонениями.
	    1.3.4 Качественные показатели Днепротекса должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.2.

    Таблица 1.2
Наименование показателя	Для Днепротекса марок	
	БС	БЭ	ПС	ПЭ	
Масса 1 м2 материала, не менее*	      
       4000                4000	
 4200	
4700	
Толщина материала, мм, не менее	        
        6,5                    6,5                 6,5	
7,5	
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, г/м2, не менее	       

        1500                1500	     

      2000                2000	
Масса основы, г/ м2, не менее	
  70	
  140	
 70	
140	
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	
686 (70)	
 637 (65)	
  686 (70)	
1100 (112)	
Относительное удлинение, %, не менее	
-	
35	
-	
50	
Водопоглощение, % по массе, не более	         
           2,0                   2,0                  2,0                   2,0	
Поверхностная плотность геотекстиля, г/м2, не менее	        

           350                   350                350	

700	
Температура хрупкости вяжущего, К(оС), не выше	           258                  (минус 15)      	258
(минус 15)	248 
(минус 25)	238 
  (минус 35)	
Прочность связи между   битумным (битумно-полимерным) слоем и геотекстилем при расслаивании, Н/см, не менее	        

          4,0                   4,0	

6,0	

6,5	

* Допускаемые отклонения от номинального значения, г, не более +250
	         -249

   1.3.5 Днепротекс должен быть гибким. При испытании на брусе с закруглением радиусом 
(25,0 0,2)мм при температуре не выше 273 К (0оС) для Днепротекса БС, 268 К (минус 5оС) для Днепротекса БЭ,  258 К (минус 15оС) для Днепротекса ПС и 248 К (минус 25оС) для Днепротекса ПЭ , а также дополнительно на брусе с закруглением радиусом (10,0 0,2)мм при температуре не выше 253 К (минус 20оС) для Днепротекса ПЭ на непокрытой геотекстилем поверхности образца не должно появляться трещин.
   1.3.6 Днепротекс должен быть водонепроницаемым. При испытании Днепротекса всех марок при давлении не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) в течение не менее 2 ч, Днепротекса БС, Днепротекса БЭ, Днепротекса ПС дополнительно при давлении не менее 0,4 МПа(4 кгс/см2) в течение не менее 10 мин,а Днепротекса ПЭ дополнительно при давлении не менее 0,6МПа(6 кгс/см2) в течение не менее 10 мин на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.
   1.3.7 Днепротекс должен быть теплостойким. При испытании при температуре не ниже 353К(80оС) для Днепротекса БС и Днепротекса БЭ, 363 К (90оС) для Днепротекса ПС и 373К (100 оС) для Днепротекса ПЭ в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть сползания геотекстиля, вздутий и других дефектов вяжущего.
   1.3.8 Днепротекс должен выдерживать испытание на сопротивление статическому продавливанию. После испытания Днепротекса БС и Днепротекса ПС при (7010) Н, Днепротекса БЭ при (15010) Н и Днепротекса ПЭ при (25010) Н в течение (24,00,2) ч образец должен быть водонепроницаемым в условиях, приведенных в п.1.3.6.
   1.3.9 Днепротекс должен выдерживать испытание на сопротивление динамическому продавливанию. После проведения испытания образец должен быть водонепроницаемым в условиях, приведенных в п. 1.3.6.
   1.4 Упаковка
    Упаковка рулонов Днепротекса производится полосой бумаги шириной не менее 
500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.
    Допускается применение для упаковки полимерной ленты с липким слоем или других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукции при транспортировании и хранении.
    Допускается размещение рулонов Днепротекса на поддонах, скрепленными упаковочной лентой и упакованными в колпак из полиэтиленовой термоусадочной пленки.
   1.5 Маркировка	
   1.5.1 Маркировка Днепротекса должна производиться по ГОСТ 30547. На этикетке (штампе) должно быть указано:
-  наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
-  наименование материала;
-  обозначение настоящих технических условий;
-  масса 1 м2 материала;
-  размеры рулона;
-  номер партии и дата изготовления;
-  краткая инструкция по применению
   По согласованию с потребителем допускается изменение перечня указаний на этикетке.
   1.5.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей.

   2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

   2.1 Днепротекс имеет  следующие показатели пожарной опасности:
-  группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
-  группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;
-  группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032).
   2.2 При производстве Днепротекса применяются нефтяные битумы, пылевидные наполнители (тальк, талькомагнезит, доломит, известняк, мел, зола-унос), бутадиенстирольный термоэластопласт, индустриальные масла, стекловолокнистая или полиэфирная основа, полимерная пленка, нетканое геотекстильное полотно.
   2.3 Нефтяные битумы являются горючими  веществами. Температуры вспышки и самовоспламенения нефтяных кровельных битумов приведены в ГОСТ 9548, нефтяных дорожных битумов в ГОСТ 22245, нефтяных строительных битумов в ГОСТ 6617.
   Бутадиенстирольный термоэластопласт воспламеняется и горит интенсивно с выделением черного дыма, температура воспламенения 290 оС, температура самовоспламенения 337 оС.
   Нетканое геотекстильное полотно (геотекстиль) – горючий материал.  Температура воспламенения – 390 оС, температура самовоспламенения – 440 оС.
   2.4 Токсикологическая характеристика компонентов, применяемых при изготовлении Днепротекса, приведена в таблице 2.1.
   2.5 При производстве Днепротекса необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.005, "Правил техники безопасности и производственной санитарии промышленности строительных материалов", ч.2. М., 1987 и СНиП 12-03, ч. 1.
     Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций, указанных в таблице 2.1.
    При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе к их ПДК не должна превышать единицы
   2.6 Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве Днепротекса проводится по методическим указаниям, утвержденным Минздравом. 
Таблица 2.1
Наимено-  Летучие   ПДК в   Класс      Агре-  Токсикологическая        Источник 
вание		            возду-   опас-       гат-       характеристика             информа-
компо-                       хе ра-    ности      ное                                                ции
нента                         бочей                    состо-
			зоны,	                  яние
			мг/м3
   
1		2	    3	      4	         5			6			7

Битум,     Углеводо-    300          4            п         При длительном  вдыха-       ГОСТ 9548
	    роды пре-				         нии вызывает развитие         ГОСТ 22245
    дельные                                                 слабовыраженного про-        ГОСТ 6617
    алифатичес-                                         цесса в легких 		          ГН 2.2.5.686
	    кие С1-С10 								          Вредные
               (в пересчете                                                                                            в-ва в про-
                 на С)                                                                                                      мышленно-
										          сти, Химия, т.1стр.51

Тальк        Пыль           4           3	        а           Фиброгенное действие,        ГН 2.2.5.
(талько- 					          раздражение органов           686
магнезит)                                                                дыхания		          Вредные в-ва в 
                                                                                                                                промышленно-
сти, Химия,
							                                             т.Ш,стр. 296-297

Доломит,     Пыль          6           4           а            Фиброгенное действие 	ГН 2.2.5.
известняк										686  

Зола-унос   Пыль           2           4            а           Фиброгенное действие,         ГН 2.2.5.686
						          функциональное наруше-      Вредные в-ва в 						                      ние органов дыхания             промышленности,
                                                                                                                                  Химия, т.Ш, стр.285

Мел	      Пыль	 10	     3		а	Фиброгенное действие,	ГОСТ 12085
(природ-						раздражение органов           Вредные в-ва в
ный)							дыхания			в промышленности,
											Химия, т.Ш,
											
Стекло-     Пыль          2            3 		а       Раздражающее дейст-		ГН 2.2.5.
основа      стекло-				         вие на слизистую обо-           686	              	      волокна				                    лочку верхних дыхате-								                                льных путей, вызыва-
						         ет зуд кожи

Термо-     Стирол	  30/10      3    	            п       Раздражающее дейст-		ГН 2.2.5.
эласто-					         вие на слизистую обо-           686
пласт						         лочку верхних дыхате-          ТУ
бутади-					         льных путей, вызывает          38.40327
енсти-						         зуд кожи				
рольный										

Масла       Угле-	  300	     4		п        Раздражающее дейст-	ГН 2.2.5.
индустри- водо-				          вие на кожные покровы	686
альные      роды				          и слизистые оболочки
	      алифа-
                 тические
                 предель-
	      ные
	      С1-С10
        (в пересчете на С)						
	     масля-	   5	    3		а
	     ный
	     туман

Полимер-		Не токсична в нормальных условиях			ГОСТ
ная пленка										10354
(полиэтиле-										ГОСТ
новая, поли-										24234
этилентере-
фталатная)

Геотекстиль   Пыль  5	     3                 а       Фиброгенное действие         ГН 
          2.2.5.686

*/ПДК для общей массы аэрозоля

   2.7 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и проводиться производственными лабораториями в объеме, согласованном с территориальными органами Государственного санитарного надзора.                             
   2.8 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с  ГОСТ 17.2.3.02.
   2.9 Цехи по производству Днепротекса должны быть оборудованы общеобменной механической приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021.
   Местные отсосы должны быть установлены в местах растаривания и загрузки сыпучих компонентов и над всеми узлами линии, где выделяются вредные вещества.
   2.10 При использовании геотекстиля необходимо использовать средства защиты от статического электричества в соответствии с СанПиН № 11-16, ГОСТ 12.1.018.
   2.11 Общие требования безопасности к конструкции агрегата должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.
   2.12 Уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003, уровень искусственной освещенности - по СНиП 23-05, микроклимат – СанПиН 2.2.4.548, вибрация - ГОСТ 12.1.012.
   2.13 При производстве Днепротекса все порошкообразные компоненты, поступающие на завод россыпью, должны храниться в металлических емкостях с закрывающимися крышками, а поступающие в мешках - в сухих закрытых помещениях в штабелях; пневмопроводы и трубопроводы подачи компонентов должны быть герметичны.
Трубопроводы с температурой выше 45 оС должны быть изолированы.
2.14 Лица, занятые на производстве Днепротекса, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными в установленном порядке, и ГОСТ 12.4.011, для защиты органов дыхания - респираторами типа "Лепесток",  Ф-62Ш, РУ-60М и другими, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.041; для защиты кожи  - пастами или мазями типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и другими, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.068, рукавицами и мылом; для защиты глаз - защитными очками, отвечающими требованиям ГОСТ Р 12.4.013.
   В цехах должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.
   2.15 Лица, занятые на производстве Днепротекса, должны проходить при приеме на работу и периодически медицинский осмотр в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской федерации № 90 от  14 марта 1996 г., специальный инструктаж по технике безопасности и обучаться согласно ГОСТ 12.0.004.
   2.16 В случае загорания битума, вяжущего, бутадиенстирольного термоэластопласта, геотекстиля или Днепротекса следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
   2.17 Утилизация отходов при производстве Днепротекса должна производиться по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора на основании разработанных и утвержденных норм ПДС, ПДВ и инвентаризации отходов.
   2.18 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
   2.19 По классификации ГОСТ 19433 Днепротекс не относится к опасным грузам.

          3 Правила приемки

   3.1 Правила приемки Днепротекса - по ГОСТ 30547.
   Размер партии устанавливается в количестве не более 2000 рулонов.
   3.2 Определение водопоглощения, водонепроницаемости при давлении не менее   0,001 МПа (0,01 кгс/см2), поверхностной плотности геотекстиля, прочности связи между вяжущим и геотекстилем при расслаивании и температуры хрупкости вяжущего проводят при изменении рецептуры, но не реже одного раза в квартал.
   Определение водонепроницаемости при давлении не менее 0,4 МПа (4,0 кгс/см2) и   0,6 МПа (6,0 кгс/см2), сопротивления статическому и динамическому продавливанию и гибкости на брусе с закруглением радиусом (10,00,2) мм проводят при использовании материала для гидроизоляции по требованию потребителя.
3.3 Каждая партия Днепротекса должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование материала или его условное обозначение;
- номер партии и дату изготовления;
- количество рулонов и м2  материала;
- размеры рулонов;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества Днепротекса требованиям настоящих технических условий.

       4 Методы испытаний

   4.1 Определение внешнего вида, линейных размеров, кроме толщины, массы 1 м2 материала, массы вяжущего с наплавляемой стороны, массы основы, разрывной силы при растяжении, относительного удлинения, водопоглощения, температуры хрупкости вяжущего, гибкости, водонепроницаемости, теплостойкости, сопротивления статическому и динамическому продавливанию проводят по ГОСТ 2678 со следующими дополнениями:
- определение разрывной силы при растяжении проводят при скорости перемещения подвижного захвата (505) мм/мин;
- при определении сопротивления статическому и динамическому продавливанию используют подложки из рулонного битумно-полимерного материала Днепрофлекс П по ТУ 5774-531-00284718 размерами (150х150)  1 мм;
- при определении водопоглощения образцы Днепротекса предварительно промазывают расплавом парафина по ГОСТ 23683 или битума с температурой размягчения не ниже 70оС со стороны  геотекстиля и торцов, чтобы исключить увлажнение геотекстиля; после отверждения парафина или битума образец взвешивают и проводят испытание;
- полимерную пленку перед испытанием образцов удаляют.
  4.2. Толщину материала определяют по ГОСТ 12023 толщиномером по ГОСТ 11358, имеющим диаметр пятки и наконечника 30 мм и максимальное усилие 200 гс, при давлении 2 кПа.
  4.3. Поверхностную плотность геотекстиля определяют по ГОСТ 29104.1.
  4.4. Прочность связи между битумным (битумно-полимерным) слоем и геотекстилем определяют по ГОСТ 11529 со следующими дополнениями:
- от каждого отобранного для испытаний рулона вырезают в продольном направлении по три образца, ширина образца (30  1) мм;
- при проведении испытания в подвижном захвате закрепляют слой геотекстиля.

    5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

   5.1 Рулоны Днепротекса должны храниться рассортированными по маркам в вертикальном положении в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
   Допускается хранение поддонов с Днепротексом в два ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.    
   Допускается хранение рулонов Днепротекса в горизонтальном положении с укладкой не более пяти рулонов по высоте.
Днепротекс должен храниться в закрытом помещении или под навесом.
Допускается кратковременное хранение Днепротекса на открытой площадке.
По согласованию с потребителем допускаются другие условия хранения Днепротекса, обеспечивающие защиту от воздействия влаги и солнца.
   5.2 Транспортирование рулонов Днепротекса следует производить в крытых транспортных средствах в горизонтальном положении не более пяти рулонов по высоте или в вертикальном положении в один ряд по высоте с укладкой сверх вертикального ряда одного ряда в горизонтальном положении.
Допускается транспортирование поддонов с Днепротексом в два ряда по высоте при соблюдении мер предосторожности, приведенных в п. 5.1 настоящих технических условий.
5.3 По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность материала.
   5.4 Загрузка и перевозка Днепротекса производятся в соответствии с требованиями "Технических условий погрузки и крепления грузов", раздел 3, МПС, изд-во "Транспорт", М., 1988 г., "Правил перевозки грузов", ч.1, изд-во "Транспорт", М., 1983 г. и "Общих правил перевозки грузов автомобильным транспортом", Минавтотранс РФ, изд-во "Транспорт", М., 1984 г.

6 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

   6.1 Днепротекс должен применяться в соответствии со СНиП  21-01, НПБ 244, ППБ-01, 
СНиП П-26 и СНиП 3.04.01 и "Рекомендациями по проектированию и устройству кровель с применением рулонных кровельных наплавляемых материалов Днепротекс" и других документов.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

   7.1 Изготовитель гарантирует соответствие  Днепротекса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, приведенных в разделе 5 настоящих технических условий.
   7.2 Гарантийный срок хранения Днепротекса 12 месяцев со дня  изготовления.
    По истечении гарантийного срока хранения Днепротекс должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия материал может быть использован по назначению.

            ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение документа, на                   Номер раздела, подраздела, пункта,  
       который дана ссылка		              подпункта  настоящих технических 
                                                                         условий, в котором дана ссылка		
        1					               2		

ГОСТ 12.0.004-90					2.15
ГОСТ 12.1.003-83					2.12
ГОСТ 12.1.005-88				         2.5, 2.7
ГОСТ 12.1.012-90					2.12
ГОСТ 12.1.018-93					2.10
ГОСТ 12.2.003-91					2.11
ГОСТ 12.3.009-76					2.18
ГОСТ 12.4.011-89					2.14
ГОСТ Р 12.4.013-97					2.14
ГОСТ 12.4.021-75					2.9
ГОСТ 12.4.041-89					2.14
ГОСТ 12.4.068-79					2.14
ГОСТ 17.2.3.02-78					2.8
ГОСТ 2678-94				            4.1
ГОСТ 6617-76				        2.3, 2.4
ГОСТ 9548-74				        2.3, 2.4
ГОСТ 10354-82					2.4
ГОСТ 11358-89					4.2
ГОСТ 11529-86					4.4
ГОСТ 12023-93					4.2
ГОСТ 12085-88					2.4
ГОСТ 14192-96					1.5.2
ГОСТ 19433-88					2.19
ГОСТ 22245-90				        2.3, 2.4
ГОСТ 23683-89					4.1
 ГОСТ 24234-80					2.4
 ГОСТ 29104.1-91					4.3
ГОСТ 30244-94					2.1
ГОСТ 30402-96					2.1
ГОСТ 30444-97 (ГОСТ Р 51032-97)		2.1
ГОСТ 30547-97				1.1,1.2, 1.3.2, 1.5.1, 3.1
СНиП 23-01-99
Строительная климатология 		    Вводная часть
СНиП 21-01-97
Пожарная безопасность зданий и сооружений   6.1
СНиП П-26-76
Кровли. Нормы проектирования			6.1
СНиП 3.04.01-87
Изоляционные и отделочные покрытия		6.1
СНиП 23-05-95						
Естественное и искусственное освещение	2.12
СНиП 12-03-2001
Безопасность труда в строительстве		2.5
ППБ-01-93
Правила пожарной безопасности в
Российской Федерации				6.1
НПБ 244-97
Нормы пожарной безопасности.
Материалы строительные.
Декоративно-отделочные и облицовочные
материалы. Материалы для покрытия полов. 
Кровельные, гидроизоляционные и тепло-
изоляционные материалы.
Показатели пожарной опасности			6.1	
СанПиН № 11-16-94					2.10
СанПиН 2.2.4.548-96
Гигиенические требования к микро-
климату производственных помещений		2.12
ГН 2.2.5.686-98
Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны						2.4
ТУ 38.40327-98					2.4
ТУ 5774-531-00284718-95				4.1